## Sheet1
南京华巨电子有限公司
| 电话： | 025-52153380 |  | 电话： | 025-52157721
| 电话： | 025-52153215 |  | 传真： | 025-52157065
| 网址： | www.sinochip.net |  | 网站: | www.thermistors.com.cn
技术支持：QQ:67267123
黄色为输入区可以修改，其他地方不可以修改，红色为结果输出区域
Steinhart-Hart温度系数计算
|  | 标准温度 |  |  | 测量电阻
| T1= | 25 |  | R1= | 10000
| T2= | 50 |  | R2= | 3588.2
| T3= | 85 |  | R3= | 1058
| BT1/T2= | 3949.9813 |  |  | Steinhart-Hart温度系数
|  |  |  | A= | 1.1552 | e-3
|  |  |  | B= | 2.3014 | e-4
| BT1/T3= | 3997.5864 |  | C= | 1.0134 | e-7
热敏电阻温度计算
| 下表黄色为温度输入区 |  |  | 下表黄色区域为阻值输入区
|  |  |  | R= | 10000 | Ω
| T= | 15 | ℃ | LnR= | 9.2103
| LnR | 9.6629 |  | LnR^3= | 781.3166
|  | 阻值输出 |  |  | 温度输出
| R= | 15722.8404 | Ω | T= | 25 | ℃
| T1K= | 298.15 |  | C1a | 0.0011552
| T2K= | 323.15 |  | C2a | 0.00023014
| T3K= | 358.15 |  | C3a | 1.0134e-07
| A1= | 9.2103
| A1= | 8.1854
| A1= | 6.9641
| Z= | 1.0249
| Y= | 2.2462
| X= | 0.00025948
| W= | 0.00056189
| V= | 232.8873
| U= | 443.5617
| C3a | 1.0134e-07
| C2a | 0.00023014
| C1a | 0.0011552
| m | 2271.0005
| n | -22846.6144